Утверждено Приказом от «30» апреля 2013г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и  технических условий  на присоединение объектов газификации к газораспределительным сетям, эксплуатируемым  ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Г. Петрозаводск

2013 год

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий на присоединение объектов газификации к газораспределительным сетям, принадлежащим ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее - Общество) на правах собственности, либо эксплуатируемым Обществом на основании договоров аренды или иных законных основаниях, предусмотренных действующим законодательством (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным Законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства от 13.02.2006 № 83 « Об утверждении «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановлением Правительства от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ»;

- Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

- Положением о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий для присоединения объектов газификации к газораспределительным сетям, принадлежащим ОАО «Газпром газораспределение», утвержденным приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 24.11. 2009 № 541;

- Постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

1.2.	Настоящее Положение разработано с целью упорядочивания
деятельности Общества в части выдачи заключений о технической возможности
подачи газа (технических условий подключения) и технических условий на присоединение объектов газификации  к газораспределительным сетям, принадлежащим Обществу на правах собственности, арендуемых, либо эксплуатируемым Обществом на иных законных основаниях.

1.3.	Установленный настоящим Положением порядок:

-	распространяется на выдачу заключения о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий на присоединение к газораспределительным сетям впервые подключаемых объектов и реконструируемых газифицированных объектов, где предусматривается увеличение объемов газопотребления;

- не распространяется на выдачу заключения о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий для присоединения к газораспределительным сетям, принадлежащим ОАО «Газпром газораспределение» объектов с годовым объемом газопотребления более 1,0  тыс. т.у.т./год.

2. Термины и определения

2.1. В тексте настоящего Положения используются следующие термины, сокращения и определения:

«Заинтересованное лицо» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение подключиться к газораспределительной сети, либо заказчик строительства;

«Запрос» - письменное обращение заинтересованного лица в получении заключения о технической возможности подачи газа или технических условий на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям;

«Заключение о технической возможности подачи газа» (Технические условия подключения – ТУп) - документ, подтверждающий наличие технической возможности подачи газа к объекту газификации в запрашиваемых заинтересованным лицом объемах от газораспределительных сетей;

«Технические условия на присоединение» (ТУпр) - документ, определяющий технические характеристики существующего газопровода в точке подключения, условия проектирования, строительства и присоединения объекта газификации к газораспределительным сетям.

3. Особые положения

- Запрещается выдавать физическим лицам и инициативным группам ТУп и ТУпр на газоснабжение микрорайонов, групп жилых домов и иных потребителей, в случае, если требуется строительство газораспределительной сети. ТУп и ТУпр для газоснабжения указанных потребителей выдаются органам местного самоуправления или юридическому лицу, являющемуся собственником земельного участка, на котором планируется застройка микрорайонов, групп жилых домов и т.д.

- Выдача ТУп и ТУпр объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, эксплуатируемым  Обществом на основании договоров аренды или иных законных основаниях, производится Обществом на основании разрешения собственника (владельца) газораспределительной сети, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

- При выдаче ТУп и ТУпр объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, эксплуатируемым  Обществом на основании договоров аренды или иных законных основаниях, заказчику сообщается о необходимости получения согласования у собственника (владельца) газораспределительной сети на технологическое присоединение (врезку) сетей объекта в точке подключения. Форма заявки приведена Приложением №5, настоящего Положения.

- Работы по технологическому присоединению (врезке) сетей объекта капитального строительства в точке подключения к газораспределительным сетям, эксплуатируемым  Обществом на основании договоров аренды или иных законных основаниях, выполняются по отдельному договору (соглашению), заключаемому между заказчиком и ресурсоснабжающей организацией, по цене, определенной Прейскурантом Исполнителя.

- Вся отчетная информация о деятельности Общества в части выдачи
технических условий и согласований проектной документации направляется
производственно-техническим отделом Общества в ОАО «Газпром газораспределение» в установленные сроки, согласно утвержденным формам.

Отчеты должны направляться как в сканированном виде, так и в формате Exel.

3.6.	При наличии утвержденного в установленном порядке тарифа платы за  подключение к газораспределительной системе или «Программы мероприятий по ликвидации технических ограничений для осуществления технологического присоединения к газовым сетям новых потребителей» Заявителю одновременно с выдачей ТУп сообщается сумма оплаты за подключение.

3.7.	Производственно-технический отдел Общества выдает ТУп и ТУпр по следующим объектам газификации:

- населенные пункты;

- промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- коммунально-бытовые предприятия;

- отопительные котельные;

- объекты социальной сферы;

- частные предприятия;

- строительство распределительных газопроводов;

- вынос газопроводов из зон застройки;

- многоквартирные жилые дома;

- индивидуальные жилые дома.

3.8.	Проектно-сметная группа выдает ТУпр на присоединение систем внутреннего газоснабжения по следующим объектам газификации:

-	жилой дом индивидуальной застройки до 4 кв. (при наличии газопровода-ввода)

3.9. ТУп и ТУпр утверждаются заместителем генерального директора - главным инженером Общества.

3.10.	 ТУп и ТУпр выдаваемые на объекты, газифицируемые в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период 2012-2015 годы», Мероприятий по газификации Республики Карелия на 2011-2015 годы и далее, до их утверждения, согласовываются заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.

4. Порядок выдачи заключения о технической

возможности подачи газа (ТУп) на объекты, перечисленные в п. 3.7.

4.1. Выдача заключения о технической возможности подачи газа (ТУп)  осуществляется согласно письменному запросу заинтересованного лица на имя генерального директора или заместителя генерального директора-главного инженера Общества. К запросу должен прилагаться комплект документов, необходимый для подготовки и выдачи ТУп, согласно перечню, установленному Постановлением   Правительства РФ  от   13.02.2006г.   №   83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Форма  заявки   и прилагаемый перечень документов приведены в Приложении №1,2 настоящего Положения.

- Производственно-технический отдел Общества в течение 14 рабочих дней с момента регистрации заявки разрабатывает и выдает заинтересованному лицу ТУп (заключение о технической возможности подачи газа) за подписью заместителя генерального директора - главного инженера Общества  либо мотивированный отказ.

- В случае представления неполного пакета документов, указанных в настоящем Положении, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления письменно уведомляет об этом заказчика и в 10-дневный срок с даты получения недостающих документов повторно рассматривает заявку о выдаче ТУп.

- Выдача Заключения о технической возможности подачи газа (ТУп) осуществляется без взимания платы.

- Заказчик в течение двух лет с момента получения ТУп должен получить   разрешение на использование природного газа в качестве топлива.

- Заключение  о технической возможности подачи газа должно содержать:

-	наименование объекта, адрес объекта;

- направление использования газа (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды, приготовление пищи);

- максимальный часовой объем газопотребления (м3/час) и максимально годовой объем газопотребления (млн. м3/год, тыс.т.у.т/год.);

- информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к газораспределительной сети из условия наличия резерва пропускной способности сети, обеспечивающей передачу заявленного объема природного газа, наименование ГРС, от которой будет осуществляться подача газа;

-	срок действия ТУп.

- Отсутствие на момент запроса соответствующего резерва пропускной способности сети является основанием для отказа в выдаче ТУп (заключения о технической возможности подачи газа) за исключением случаев, когда устранение этого ограничения учтено в инвестиционных программах ОАО «Газпром газораспределение», уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ или ЗАО  «Газпром газораспределение Петрозаводск».

- Один экземпляр оформленных ТУп получает заинтересованное лицо, второй экземпляр ТУп с прилагаемым пакетом документов храниться в производственно- техническом отделе в течение трех лет.

Сведения о выданных ТУп заносятся производственно-техническим отделом в электронную базу данных  технических условий Общества в течение 3-х дней с момента выдачи ТУп.

5. Порядок выдачи технических условий на присоединение (ТУпр) объектов, указанных в п. 3.7.

5.1.	Для получения ТУпр заинтересованное лицо подает в Общество запрос на имя генерального директора или заместителя генерального директора-главного инженера Общества. К запросу должен прилагаться комплект документов, необходимый для подготовки и выдачи ТУпр согласно перечню, установленному Постановлением Правительства РФ  от   13.02.2006г.   №   83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Форма заявки и прилагаемый перечень документов приведены в Приложении №1,2,3,4 настоящего Положения.

- Производственно-технический отдел Общества в течение 14 рабочих дней с момента регистрации заявки разрабатывает и выдает заинтересованному лицу ТУпр за подписью заместителя генерального директора - главного инженера Общества либо мотивированный отказ.

- В случае представления не всех документов, указанных в настоящем Положении, исполнитель в течение 6 рабочих дней от даты получения указанного заявления письменно уведомляет об этом заказчика и в 14-дневный срок от даты получения недостающих документов повторно рассматривает заявку о выдаче ТУ на присоединение.

- Плата за выдачу ТУ пр не взимается.

- ТУпр должны содержать следующие сведения:

-	  наименование объекта, адрес объекта;

-	направление использования газа (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды, приготовление пищи);

- максимальный часовой объем газопотребления (м3/час) и максимально годовой объем газопотребления млн. м3/год (тыс.т.у.т.);

- место присоединения - адрес и характеристика газопровода в точке подключения (диаметр газопровода, материал трубы, давление в точке подключения);

- рекомендации по применению материалов и оборудования, методе прокладки проектируемого газопровода;

- требования по повышению надежности и безопасности эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, применению энергосберегающего оборудования, обеспечению минимальных эксплуатационных затрат, использованию прогрессивных технологий при строительстве и реконструкции газораспределительных сетей;

- требования по соблюдению охранных зон, мероприятий по защите опасных производственных объектов;

- требования по согласованию проектной документации на соответствие выданным техническим условиям;

-	срок действия ТУпр.

5.6.	Один экземпляр оформленных ТУпр получает заинтересованное лицо, второй экземпляр ТУпр с прилагаемым пакетом документов хранится в производственно-техническом отделе в течение трех лет.

Сведения о выданных ТУпр заносятся производственно-техническим отделом в электронную базу данных  технических условий Общества в течение 3-х дней с момента выдачи ТУпр.

6. Порядок выдачи технических условий на присоединение  на объекты, перечисленные в  п. 3.8.

- Выдача ТУпр осуществляется согласно письменному запросу заинтересованного лица на имя генерального директора или заместителя генерального директора-главного инженера Общества. К запросу должны прилагаться документы, согласно Приложения № 4.

- Проектно-сметная группа в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявки разрабатывает, согласовывает с ПТО Общества и выдает заинтересованному лицу ТУпр за подписью заместителя генерального директора- главного инженера либо мотивированный отказ.

6.3.	Выдача ТУпр осуществляется без взимания платы.

6.4.	ТУпр должны содержать следующие сведения:

-	наименование объекта, адрес объекта;

- направление использования газа (отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи);

- максимальный часовой объем газопотребления (м3/час).

- требования по повышению надежности и безопасности эксплуатации, применению энергосберегающего оборудования, использованию прогрессивных технологий при строительстве и реконструкции систем внутридомового газового оборудования;

- требования по согласованию проектной документации на соответствие выданным техническим условиям;

- срок действия ТУпр;

6.5. Один экземпляр оформленных ТУпр получает заинтересованное лицо, второй экземпляр ТУпр с прилагаемым пакетом документов хранится в проектно-сметной группе Общества в течение трех лет с предоставлением копий данных ТУпр в производственно-технический отдел.

Сведения о выданных ТУпр заносятся производственно-техническим отделом в электронную базу данных  технических условий Общества в течение 3-х дней с момента выдачи ТУпр.

7. Согласование проектно-сметной документации

- Проектная документация, разработанная на основании технических условий, выданных производственно-техническим отделом и проектно-сметной группой Общества, подлежит согласованию в части соответствия выданным техническим условиям в течение срока действия ТУпр.

- В случае истечения срока действия ТУп, ТУпр, они должны быть пересмотрены с целью учета изменений требований нормативно-технических документов или режимов работы системы газоснабжения, на основании которых данные документы были выданы.

- Проекты газоснабжения не подлежат пересогласованию в следующих случаях:

-	строительство не было начато в течение 24 месяцев от даты предыдущей регистрации проекта;

-	внесены изменения в технические условия и соответственно проектную документацию.

- В случае отказа в согласовании проектно-сметной документации организации, представившей ее на согласование, направляется соответствующее уведомление в письменном виде с изложением причин отказа.

- Проверка, согласование и пересогласование проектов относятся к платным услугам.

- Плата за согласование проектной документации устанавливается на основании Прейскуранта цен Общества, утвержденного в установленном порядке.

Заместитель генерального директора-

главный инженер                                                           С.В. Петрушенков

Заместитель генерального директора

по строительству и инвестициям                                  П.В. Блатков

Начальник ПТО                                                               А.В. Патроев

Приложение № 1 к Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа(технических условий подключения) и технических  условий на присоединение объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Заказчик
Адрес

№ тел., факс, эл. почта

исх. Письмо №	от

Заместителю генерального директора

- главному инженеру

ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Петрушенкову С.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать

(наименование документа: заключение о технической возможности подачи газа,  технические условия на присоединение)

(наименования объекта)

Адрес объекта

Планируемый объем газопотребления	(мЗ/ч)	(тыс.т.у.т)/год)

Направление использования газа

(технологические нужды, отопление, пище приготовление, горячее водоснабжение)

Планируемые сроки строительства

Прилагаемые документы:

К заявлению прилагаются:

Заказчик

(должность, ФИО, подпись, печать)

«     »

20   г

Приложение № 2 к Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий на присоединение объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Перечень документов, представляемых заказчиком на газификацию объекта

газопотребления

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта.

- Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями).

- Информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию строящегося объекта.

- Информация о сроках начала газопотребления и выхода на проектную мощность.

- Расчет максимального часового расхода газа (м.куб/час) и максимального годового расхода газа (тыс. тут/год; тыс. м.куб./год).

Приложение № 3 к Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических условий на присоединение объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Перечень документов, представляемых заказчиком на газификацию

объекта газораспределения

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок или информацию о разрешенном использовании земельного участка.

- Ситуационный план расположения объекта газораспределения с информацией о границах земельных участков, на которых планируется осуществить строительство объекта.

- Информация о сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию;

- Расчетная гидравлическая схема проектируемого газопровода с указанием максимально возможных нагрузок.

- Информация о количестве подключаемых потребителей с информацией о часовых и годовых расходах газа по каждому потребителю.

Приложение № 4 к Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и  технических условий на присоединения объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Перечень документов на Туп и ТУпр по газификации жилого дома

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта.

- Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями).

- Технический паспорт на жилой дом.

- Свидетельство о праве собственности на жилой дом  или разрешение на строительство жилого дома.

Приложение № 5 к Положению о порядке выдачи заключений о технической возможности подачи газа (технических условий подключения) и технических  условий на присоединение объектов к газораспределительным сетям, эксплуатируемым ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Заказчику

Прошу предоставить письменное согласование с собственником газораспределительных сетей _____________________________________________, на осуществление технологического присоединения (врезки) сетей объекта капитального строительства в точке подключения.

Адрес объекта:  ___________________________________________________________

Приложение:

- заключение о технической возможности подачи газа;

- технические условия на присоединение.

Заказчик

(должность, ФИО, подпись, печать)